## Sheet1
HIMALAYA ENTERPRISES
CALIBRATION REPORT DETAILS
SL | MACHINE/ INSTRUMENT NAME | RANGE&LIST COUNT | MACHINE/ INSTRUMENT | CAL REPORT NUMBER | CAL DATE | DUE DATE | CAL DONE BY
1 | DFT METER |  | HE/TF/01 |  | 28.08.2024 | 28.08.2025
2 | INCLINOMETRE |  | NA
3 | VERNIER |  | HE/VE/03 |  | 28.08.2024 | 28.08.2025
4 | TORQUE WRENCH |  | HE/TW/01 |  | 28.08.2024 | 28.08.2025
5 | MICROMETRE |  | HE/OM/02 |  | 28.08.2024 | 28.08.2025
6 | TRY SQUARE |  | TS02 |  | 31.08.2024 | 31.08.2025
7 | ANGLE PROTACTER |  | HE/AP/01 |  | 28.08.2024 | 28.08.2025
8 | STEEL MEASURING TAPE | 0mm to15metre/1mm | HE/ST/001 | 15/1406/24-25 | 31.08.2024 | 31.08.2025 | Alcalab
9 | TRY SQUARE | 300mm | TS-01 | 13/1406/24-25 | 31.08.2024 | 31.08.2025 | Alcalab
10 | TRY SQUARE | 600mm |  | 14/1406/24-25 | 31.08.2024 | 31.08.2025 | Alcalab
11 | ANGLE PROTECTOR | 0degree to 180degree/1degree | HE/AP/02 | 10/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
12 | ANGLE PROTECTOR | 0degree to 180degree/1degree | HE/AP/01 | 09/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
13 | VERNIEAR HEIGHT GUAGE | 0mm to 300mm/0.02mm | HE/VHG/01 | 12/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
14 | EXTERNAL MICROMETRE | 0mm to 150mm | 1076646 | 11/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
15 | VERNIER CALIPERS | 0mm to 300mm/0.02mm | 11072211 | 05/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
16 | VERNIER CALIPER | 0mm to 300mm/0.02mm | 11047784 | 07/1406/24-25 | 27.08.2024 | 27.08.2025 | Alcalab
17 | TORQUE WRENCH | 10 to 68 nm | HE/TW/01 | 02/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
18 | TEST FOILS & COATING THICKNEES GUAGE | 0 to 2000 micron /0.1&1micron | HE/CTG/01(110564) | 03/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
HE/TF/01
19 | TORQUE WRENCH | 50 to225 | HE/TW/02 | 01/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
20 | VERNIER CALIPERS | 0mm to 300mm/0.02mm | 18041794 | 06/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
21 | EXTERNAL MICROMETRE | 25mm to 50mm | P-9376 | 04/1406/24-25 | 28.08.2024 | 28.08.2025 | Alcalab
22 | WELDING MACHINE | UPTO 400A/UPTO 40V&1A/0.1V | HE/MIG/17 | AAC/CC/24/4867 | 26.08.2024 | 26.08.2025 | Auto Cluster
23 | WELDING MACHINE | UPTO 400A/UPTO 40V&1A/0.1V | HE/MIG/18 | AAC/CC/24/4866 | 26.08.2024 | 26.08.2025 | Auto Cluster
24 | WELDING MACHINE | UPTO 400A/UPTO 40V&1A/0.1V | HE/MIG/25 | AAC/CC/24/4869 | 26.08.2024 | 26.08.2025 | Auto Cluster
25 | WELDING MACHINE | 50A/16.5V-500A/39V | HE/MIG/25 | AAC/CC/24/4868 | 26.08.2024 | 26.08.2025 | Auto Cluster